## Demanda
Proyecto | SERVICIO | VECTOR ENERGÉTI CO | [D] KW·h/ m 2·año | Consumo E. Final KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.T. | Consumo E. Prim. Total KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.N.R. | Consumo E. P. NO RENOV. KW·h/ m 2·año | Consumo E. P. RENOV. KW·h/ m 2·año | (*) Aportación de los sistemas de sustitución en calefacción cubriendo las horas fuera de consigna mediante caldera de gas natural y en refrigeración mediante
Opcion 1 Config 1 | CALEFACCIÓN | BIOMASA | 69,37 | 73,66 | 1113 | 81,98 | 0,085 | 6,26 | 75,72
|  | GAS NATURAL (*) |  | 0,90 | 1195 | 1,07 | 1,19 | 1,07 | 0,004
| REFRIGERACIÓN | ELECTRICIDAD (*) | 12,6 | 5,00 | 2368 | 11,84 | 1954 | 9,77 | 2,07
| ACS | BIOMASA | 17,76 | 19,10 | 1113 | 21,25 | 0,085 | 1,62 | 19,63
| VENTILACIÓN | ELECTRICIDAD | - | 0,37 | 2368 | 0,88 | 1954 | 0,72 | 0,15
| TOTALES |  |  | 99,02 |  | 117,03 |  | 19,44 | 97,58
| SERVICIO | VECTOR ENERGÉTI CO | [D] KW·h/ m 2·año | Consumo E. Final KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.T. | Consumo E. Prim. Total KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.N.R. | Consumo E. P. NO RENOV. KW·h/ m 2·año | Consumo E. P. RENOV. KW·h/ m 2·año
Opcion 1 Config 2 | CALEFACCIÓN | BIOMASA | 67,74 | 72,00 | 1113 | 80,14 | 0,085 | 6,12 | 74,02
|  | GAS NATURAL (*) |  | 0,82 | 1195 | 0,98 | 1,19 | 0,97 | 0,004
| REFRIGERACIÓN | ELECTRICIDAD (*) | 12,67 | 5,03 | 2368 | 11,91 | 1954 | 9,83 | 2,08
| ACS | BIOMASA | 17,76 | 19,10 | 1113 | 21,25 | 0,085 | 1,62 | 19,63
| VENTILACIÓN | ELECTRICIDAD | - | 0,37 | 2368 | 0,88 | 1954 | 0,72 | 0,15
| TOTALES |  |  | 97,32 |  | 115,16 |  | 19,27 | 95,89
| SERVICIO | VECTOR ENERGÉTI CO | [D] KW·h/ m 2·año | Consumo E. Final KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.T. | Consumo E. Prim. Total KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.N.R. | Consumo E. P. NO RENOV. KW·h/ m 2·año | Consumo E. P. RENOV. KW·h/ m 2·año
Option 2 Config 1 | CALEFACCIÓN | BIOMASA | 39,45 | 42,17 | 1113 | 46,94 | 0,085 | 3,58 | 43,35
|  | GAS NATURAL (*) |  | 0,57 | 1195 | 0,68 | 1,19 | 0,68 | 0,003
| REFRIGERACIÓN | ELECTRICIDAD (*) | 4,62 | 1,83 | 2368 | 4,33 | 1954 | 3,58 | 0,76
| ACS | BIOMASA | 20,75 | 22,31 | 1113 | 24,83 | 0,085 | 1,90 | 22,94
| VENTILACIÓN | ELECTRICIDAD | - | 0,54 | 2368 | 1,28 | 1954 | 1,06 | 0,22
| TOTALES |  |  | 67,42 |  | 78,07 |  | 10,79 | 67,27
| SERVICIO | VECTOR ENERGÉTI CO | [D] KW·h/ m 2·año | Consumo E. Final KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.T. | Consumo E. Prim. Total KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.N.R. | Consumo E. P. NO RENOV. KW·h/ m 2·año | Consumo E. P. RENOV. KW·h/ m 2·año
Option 2 Config 1 | CALEFACCIÓN | BIOMASA | 36,93 | 39,47 | 1113 | 43,93 | 0,085 | 3,35 | 40,58
|  | GAS NATURAL (*) |  | 0,55 | 1195 | 0,66 | 1,19 | 0,65 | 0,003
| REFRIGERACIÓN | ELECTRICIDAD (*) | 4,64 | 1,84 | 2368 | 4,36 | 1954 | 3,60 | 0,76
| ACS | BIOMASA | 20,75 | 22,31 | 1113 | 24,83 | 0,085 | 1,90 | 22,94
| VENTILACIÓN | ELECTRICIDAD | - | 0,54 | 2368 | 1,28 | 1954 | 1,06 | 0,22
| TOTALES |  |  | 64,71 |  | 75,05 |  | 10,55 | 64,50
| SERVICIO | VECTOR ENERGÉTI CO | [D] KW·h/ m 2·año | Consumo E. Final KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.T. | Consumo E. Prim. Total KW·h/ m 2·año | factor de paso a E.P.N.R. | Consumo E. P. NO RENOV. KW·h/ m 2·año | Consumo E. P. RENOV. KW·h/ m 2·año
Option 3 | CALEFACCIÓN | BIOMASA | 32,58 | 34,98 | 1113 | 38,93 | 0,085 | 2,97 | 35,96
|  | GAS NATURAL (*) |  | 0,06 | 1195 | 0,07 | 1,19 | 0,07 | 0,000
| REFRIGERACIÓN | ELECTRICIDAD (*) | 4,92 | 1,95 | 2368 | 4,62 | 1954 | 3,81 | 0,81
| ACS | BIOMASA | 22,01 | 23,67 | 1113 | 26,34 | 0,085 | 2,01 | 24,33
| VENTILACIÓN | ELECTRICIDAD | - | 0,47 | 2368 | 1,11 | 1954 | 0,92 | 0,19
| TOTALES |  |  | 61,12 |  | 71,07 |  | 9,78 | 61,29