## Sheet1
Código de cerramiento | Tipo de Contacto | Descripción | Ancho ( m) | Largo ( m) | Alto ( m) | Sup. Total Cerramiento (m2) | ¿  a ET?  ET=1  ET=0 | Sup. E.T. (m2) | COMPUT COMPAC (* ) SI=1 NO=0 | S. COMPUT. COMPACIDAD (m2 ) | Volumen ET | Altura planta equiv | Vol ET equiv | Vol aire interior a ET
PLANTA CÁMARA SANITARIA. P01
La planta 01 correspondiente al nivel de cámara sanitaria. no se incluye en ninguna de las opciones dentro de la envolvente térmica por lo que no se detallan en la tabla las características de sus cerramientos.
TOTALES PLANTA 01 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
PLANTA BAJA. P02
M2.N1 | EXTERIOR | M. FACHADA |  | 8 | 4 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32
M2.E1 | EXTERIOR | M. FACHADA |  | 8 | 4 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32
M2.S1 | EXTERIOR | M. FACHADA |  | 8 | 4 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32
M2.O1 | EXTERIOR | M. FACHADA |  | 8 | 4 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32
F2.1 | NH | SUELO | 8 | 8 |  | 64 | 1 | 64 | 0 | 0
F3.1 | NH | TECHO | 8 | 8 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES PLANTA 02 | [5 empty] | 256 |  | 192 |  | 128 | 256 |  |  | 224
PLANTA BAJOCUBIERTA. P03
M2.N1 | EXTERIOR | M. FACHADA |  | 8 | 0.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
M2.E1 | EXTERIOR | M. FACHADA |  | 8 | 0.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
M2.S1 | EXTERIOR | M. FACHADA |  | 8 | 0.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4
M2.O1 | EXTERIOR | M. FACHADA |  | 8 | 0.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 32
F3.1 | NH | SUELO | 8 | 8 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
C3-N1 | EXTERIOR | CUBIERTA | 8 |  | 5.65 | 22.6 | 1 | 22.6 | 1 | 22.6
C3-E1 | EXTERIOR | CUBIERTA | 8 |  | 5.65 | 22.6 | 1 | 22.6 | 1 | 22.6
C3-S1 | EXTERIOR | CUBIERTA | 8 |  | 5.65 | 22.6 | 1 | 22.6 | 1 | 22.6
C3-O1 | EXTERIOR | CUBIERTA | 8 |  | 5.65 | 22.6 | 1 | 22.6 | 1 | 22.6 | 117.3333 | 1.8333 | 117.3333 |  | 5.5
TOTALES PLANTA 03 | [5 empty] | 170.4 |  | 106.4 |  | 106.4 | 149.3333 | 2.3333 | 149.3333
TOTALES EDIFICIO | [5 empty] | 426.4 |  | 298.4 |  | 234.4 | 405.3333
Volumen total de la envolvente